ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115

|  |  |
| --- | --- |
| гп. Виллози  | 26 марта 2021 год |

|  |  |
| --- | --- |
| «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Виллозского городского поселения» |  |

В соответствии с ч. 4, ст. 161 Жилищного кодекса РФ, п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", руководствуясь ФЗ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов Виллозского городского поселения для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления домом или не реализовали принятое решение о выборе способа управления, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, а также перечень коммунальных услуг согласно Приложению № 2 к данному постановлению.
3. Провести конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Виллозского городского поселения согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Виллозского городского поселения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Андреева |

**Приложение № 1 к постановлению**

**От 26 марта 2021 год № 115**

Перечень многоквартирных домов Виллозского городского поселения для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления домом или не реализовали принятое решение о выборе способа управления

1. Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогорелово, б-р Десантника Вадима Чугунова, д. 10/6

**Приложение № 2 к постановлению**

**От 26 марта 2021 год № 115**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю:Глава администрации Виллозского городского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_C. В. Андреева |

**Перечень работ** **и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, по адресам:**

**Ленинградская область, Ломоносовский район, б-р Десантника Вадима Чугунова, д. 10/6**

|  |
| --- |
| **Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования.** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Адрес многоквартирного дома:**  |  | **п.Новогорелово б-р, Десантника Вадима Чугунова д.10/6** |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений:  |   | 27 264,4 |   |   |   |   |   |   |   |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 26 573,5 |   |   |   |   |   |   |   |
|  | площадь нежилых помещений | 690,9 |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **№ п/п** | **Виды работ, услуг** | **Периодичность выполнения** | **Единица езмерения** | **Цена, руб. /за единицу** | **Объем**  | **Кол-во** | **Итого-стоимость, руб. в год** | **Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц)** |
| **1.** | **Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе:** |  |  |  |  |  | **1 944 460,87** | **5,94** |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок,маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 5 раз в неделю | м2 убираемой площади | 2,144 | 1 165,46 | 248 | 620 523,31 | 1,90 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 1 раз в неделю | м2 убираемой площади | 1,635 | 8 158,24 | 52 | 693 613,35 | 2,12 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 1раз в месяц | м2 убираемой площади | 4,906 | 1 165,46 | 12 | 68 613,11 | 0,21 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц | м2 убираемой площади | 3,961 | 8 158,24 | 12 | 387 777,34 | 1,19 |
| 1.5. | Мытье окон  | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 10,538 | 720,00 | 1 | 7 587,36 | 0,02 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) и стен кабин лифтов | 1 раз месяц | м2 обслуживаемого фонда | 3,447 | 84,00 | 12 | 3 474,58 | 0,01 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,978 | 540,00 | 12 | 32 257,44 | 0,10 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,056 | 564,00 | 12 | 27 451,01 | 0,08 |
| 1.9. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 3,307 | 20 978,33 | 1 | 69 375,32 | 0,21 |
| 1.10. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | кол-во плафонов | 1,962 | 1 080,00 | 1 | 2 118,96 | 0,01 |
| 1.11. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 2,289 | 11 654,63 | 1 | 26 677,44 | 0,08 |
| 1.12. | Дератизация | 1 раз в месяц | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 2 286,76 | 12 | 1 948,32 | 0,01 |
| 1.13. | Дезинсекция | по мере необходимости | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 114,34 | 1 | 3 043,33 | 0,01 |
| **2.** | **Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе:** |  |  |  |  |  | **810 346,58** | **2,48** |
| **2.1.** | **Холодный период года:** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (10 раз в зимний месяц) |  м2 убираемой площади | 0,66 | 2 200,00 | 60 | 86 806,87 | 0,27 |
| 2.1.2. | Посыпка территорий (противоледный реагент): I класса | в дни гололеда (6 раз в зимний месяц) |  м2 убираемой площади | 3,01 | 660,00 | 36 | 71 551,25 | 0,22 |
| 2.1.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  м2 убираемой площади | 2,87 | 2 200,00 | 36 | 226 937,96 | 0,69 |
| 2.1.4. | Очистка от наледи территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни гололеда (3 раза в зимний месяц) |  м2 убираемой площади | 19,96 | 462,00 | 18 | 166 018,14 | 0,51 |
| 2.1.5. | Очистка участков территорий от снега после механизированной уборки: I класса | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  м2 убираемой площади | 0,38 | 790,00 | 36 | 10 687,39 | 0,03 |
| 2.1.6. | Уборка газонов (от случайного мусора)  | 1 раз в месяц |  м2 убираемой площади | 0,36 | 600,00 | 6 | 1 302,10 | 0,00 |
| 2.1.7. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю | кол-во урн | 10,99 | 6,00 | 122 | 8 045,98 | 0,02 |
| 2.1.8. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 1 раз в неделю | кол-во крышек колодцев | 33,35 | 4,00 | 26 | 3 468,52 | 0,01 |
| 2.1.9. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  м2 убираемой площади | 16,91 | 25,00 | 122 | 51 576,81 | 0,16 |
| 2.1.10. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  м2 убираемой площади | 3,88 | 48,00 | 122 | 22 748,81 | 0,07 |
| **2.2.** | **Теплый период года:** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.2.1. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями  | 5 раз в неделю |  м2 убираемой площади | 0,38 | 2 200,00 | 126 | 104 168,25 | 0,32 |
| 2.2.2. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) | 1 раз в месяц |  м2 убираемой площади | 3,29 | 600,00 | 6 | 11 837,30 | 0,04 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от случайного мусора)  | 2 раза в неделю |  м2 убираемой площади | 0,36 | 600,00 | 50 | 10 937,67 | 0,03 |
| 2.2.4. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю | кол-во урн | 10,99 | 6,00 | 126 | 8 309,79 | 0,03 |
| 2.2.5. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  м2 убираемой площади | 6,86 | 25,00 | 126 | 21 603,07 | 0,07 |
| 2.2.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  м2 убираемой площади | 0,72 | 48,00 | 126 | 4 346,66 | 0,01 |
| **3.** | **Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе:** | ежедневно |  м2 обслуживаемого фонда | **0,132** | **27 264,40** | **365,00** | **1 313 598,79** | **4,02** |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний)  |   |   |   |   |   |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |   |   |   |   |   |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| **3.4.** | **Техническое обслуживание конструктивных элементов здания:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4.1.** | **Стены и фасады:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| **3.4.2.** | **Крыши и водосточные системы:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| **3.4.3.** | **Оконные и дверные заполнения:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| **3.4.4.** | **Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4.4.1.** | **Центральное отопление:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| **3.4.4.2.** | **Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| **3.4.4.3.** | **Электроснабжение:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |   |   |   |   |   |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |   |   |   |   |   |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| **3.4.5.** | **Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов** | по мере необходимости |   |   |   |   |   |  |
| **4.** | **Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции** | **1 раз в год** |  м2 обслуживаемого фонда | **2,50** | **27 264,40** | **1** | **68 161,00** | **0,21** |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов, проверка и прочистка вытяжных вентиляторов | по мере необходимости |   |   |   |   |   |   |
| **5.** | **Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты** | **ежемесячно** |  м2 обслуживаемого фонда | **4,65** | **27 264,40** | **1** | **126 779,46** | **0,39** |
| **6.** | **Аварийное-диспетчерское обслуживание** | **круглосуточно** |  м2 обслуживаемого фонда | **0,090** | **27 264,40** | **365** | **895 635,54** | **2,74** |
| **7.** | **Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме**  | **ежемесячно** |  м2 обслуживаемого фонда | **5,10** | **27 264,40** | **12** | **1 668 581,28** | **5,10** |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |   |   |   |   |   |   |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |   |   |   |   |   |   |
| **8.** | **Услуги управления** | постоянно |  м2 обслуживаемого фонда | **0,120** | **27 264,40** | **365** | **1 194 180,72** | **3,65** |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |   |   |   |   |   |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |   |   |   |   |   |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |   |   |   |   |   |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |   |   |   |   |   |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |   |   |   |   |   |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |   |   |   |   |   |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |   |   |   |   |   |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |   |   |   |   |   |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |   |   |   |   |   |  |
| **9.** | **Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ** | постоянно |  м2 обслуживаемого фонда | **0,04** | **27 264,40** | **365** | **398 060,24** | **1,22** |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |   |   |   |   |   |   |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |   |   |   |   |   |   |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |   |   |   |   |   |   |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |   |   |   |   |   |   |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |   |   |   |   |   |   |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |   |   |   |   |   |   |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |   |   |   |   |   |   |
| **10.** | **Техническое обслуживание общедомовых приборов учета** | 1 раз в месяц |  м2 обслуживаемого фонда | **0,800** | **27 264,40** | **12** | **261 738,24** | **0,80** |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |   |   |   |   |   |   |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |   |   |   |   |   |   |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |   |   |   |   |   |   |
| **11.** | **Техническое обслуживание лифтов** | постоянно |  м2 обслуживаемого фонда | **0,095** | **27 264,40** | **365** | **945 393,07** | **2,89** |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |   |   |   |   |   |   |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |   |   |   |   |   |   |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |   |   |   |   |   |   |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |   |   |   |   |   |   |
|  | **Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11):** |  |  |  |  | **9 626 935,79** | **29,42** |

Перечень коммунальных услуг

|  |  |
| --- | --- |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, 1. б-р Десантника Вадима Чугунова, д. 10/6 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжениеОтоплениеВодоотведениеЭлектроснабжение Связь |