|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение Козырев В.В. ____________________ «07» апреля 2014 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА по отбору управляющей организации  для управления многоквартирным ДОМом

По адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район,

МО Виллозское сельское поселение,

Деревня Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1

Виллози

2014 год

Содержание конкурсной документации

| 1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений и лиц, принявших помещения, в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса расположенном по адресу: дер. Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1 | стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений и лиц, принявших помещения, в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса расположенного по адресу: дер. Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1 | стр. 4-6 |
| 3. Проект договора управления многоквартирным домом являющимися объектом конкурса расположенном по адресу: дер. Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1 | стр. 7-12 |
| 4. Перечень коммунальных услуг | стр. 13 |
| 5. Срок внесения собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме платы за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. | стр. 14 |
| 6. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса | стр. 15 |
| 7. График проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта открытого конкурса | стр. 16 |
| 8. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | стр. 17 |
| 9. Требования к участникам открытого конкурса | стр. 17 |
| 10. Форма заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации | стр. 18-19 |
| 11. Инструкция по заполнению формы заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации | стр. 20-21 |
| 12. Срок подписания договора управления многоквартирными домами и предоставления обеспечения исполнения обязательств | стр. 22 |
| 13. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом | стр. 22 |
| 14. Срок начала выполнения управляющей организацией обязательств возникших по результатам конкурса | стр. 22 |
| 15. Размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом. | стр. 22-23 |
| 16. Порядок оплаты собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги | стр. 23 |
| 17. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом | стр. 23-24 |
| 18. Срок действия договоров управления многоквартирным домом | стр. 24 |
| 19. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений и лиц, принявших помещения, в многоквартирных домах. | стр. 25-26 |

1.                                                                                      Приложение № 1 к проекту договора по управлению многоквартирным домом

Утверждаю:

Глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение

Козырев Виталий Владимирович

188508, ЛО, Ломоносовский р-н,  д. Виллози, д. 8

326-49-10,__ villozi@inbox.ru

"07" апреля 2014  год

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  дер. Малое Карлино д.16б, корпус 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки  - не типовой

4. Год постройки   2014 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета  5 %

6. Степень фактического износа _-__

7. Год последнего капитального ремонта   -  .

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  есть

14. Количество квартир  139

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  30607,0 куб. м

19. Площадь:

а) общая площадь дома 6641,7 м 2

б)  многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  5316,35 м 2

в) жилых помещений (общая площадь квартир)  5241.1  м 2

г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 76.8 м 2

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1400,6 кв. м

20. Количество лестниц  4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  319,9  м 2

22. Уборочная площадь общих коридоров  1 731,8 м 2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  2 182,9 м 2

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 6 352,0 м2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Крупнопанельные | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Гипсолитовые | Хорошее |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные(другое) | Железобетонные | Хорошее |
| 5. | Крыша | Плоская на мягкой основе | Хорошее |
| 6. | Полы | Бетонные | Хорошее |
| 7. | Проемы (Окна, двери, другое) | Металлопластиковые стеклопакеты; филенчатые | Хорошее |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка Штукатурка, побелка, обои | Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование; ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | Есть Есть Скрытая проводка Скрытая проводка - Есть 4 пасс., 1 грузовой Естественная | Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | Есть Центральное от городской сети Центральное от городской сети Сброс в городскую сеть Отсутствует От городской сети Нет Нет Нет - | Хорошее |
| 11. | Крыльца | Есть | Хорошее |

Исполняющий обязанности главы

местной администрации  Виллозского сельского поселения                         __________________Рогачев Сергей Владимирович

2.

| Приложение N 3 к проекту Договора по управлению |
| --- |
| многоквартирным домом |
|  | «27» марта 2013 г. |
|  | Утверждаю: |
|  | Глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение |
|  | (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, |
|  | Козырев Виталий Владимирович |
|  | являющегося организатором конкурса, |
|  | 188508, ЛО, Ломоносовский р-н, д. Виллози, д. 8 |
|  | почтовый индекс и адрес, телефон, |
|  | 326-49-12,__ villozi@inbox.ru_ |
|  | факс, адрес электронной почты) |
| ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, по адресу: дер. Малое Карлино, дом 16 «Б» корпус 1 Общая площадь дома 6641,7 кв.м Жилая площадь 2678,0 кв.м . |
|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| 1. Управление жилым домом | 116887,04 | 1,86 |
| 2. Содержание общего имущества жилого дома, в том числе | 564780,9 | 8,98 |
| 2.1. Проведение технических осмотров | 47169,9 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | 1 раз в неделю |  |  |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | по необходимости |  |  |
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |  |  |
| Проверка заземления оболочки электрического кабеля | 1 раз в год |  |  |
| Замеры сопротивления изоляции и проводов | 1 раз в 3 года |  |  |
| Проверка и ремонт коллективных приборов учета | 1 раз в год |  |  |
| 2.2. Работы и услуги по договорам со специализированными организациями (трубоочистные работы, замер сопротивления изоляции проводов, обслуживание объединенных диспетчерских систем, поверка манометров и др. работы) | в соответствие с договорами | 23270,5 | 0,37 |
| 2.3.Услуги аварийного обслуживания (включая затраты на материалы) | в течение суток | 18239,0 | 0,29 |
| 2.4.Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации | 1 раз в год | 16981,2 | 0,27 |
| Очистка кровель от мусора, снега, наледи и сосулек, прочистка ливнестоков |  |  |  |
| Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки. |  |  |  |
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей. |  |  |  |
| 2.5.Услуги по заявочному ремонту | по необходимости | 13836,5 | 0,22 |
| 2.6.Услуги по дератизации | 1 раз в месяц | 27044,0 | 0,43 |
| 2.7.Услуги по обследованию аварийных квартир, технической инвентаризации, транспортные расходы | по необходимости |  |  |
| 2.8.Услуги по помывке фасадов | 1 раз в год |  |  |
| 2.9.Очистка кровли от наледи и уборка снега | по необходимости | 15723,3 | 0,25 |
| 2.10.Уборка лестничных клеток | 60377,5 | 0,96 |
| Мытье лестничных площадок и маршей первых этажей | ежедневно |  |  |
| Подметание лестничных площадок и маршей выше 2-ого этажа | ежедневно |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |  |  |
| Мытье окон | 1 раз в год |  |  |
| Уборка площадок перед входом в подъезд | ежедневно |  |  |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и т.п. в МОП (места общего пользования) | 4 раза в год |  |  |
| Влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 1 раз в месяц |  |  |
| Уборка ГРЩ | 1 раз в месяц |  |  |
| Уборка чердака | по необходимости |  |  |
| 2.11.Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) | 342139,0 | 5,44 |
| 3. Текущий ремонт общего имущества дома | 234591,64 | 3,73 |
| Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств общедомового имущества |  |  |  |
| Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  |
| Устранение местных деформаций и восстановление поврежденных участков фундаментов. |  |  |  |
| Ремонт просевшей отмостки. |  |  |  |
| Выборочное восстановление гидроизоляции кровли. |  |  |  |
| 4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | 23899,42 | 0,38 |
| Подметание снега | Ежедневно |  |  |
| Пескосыпка ручная | по необходимости |  |  |
| Сдвигание снега | по необходимости |  |  |
| Подметание территории в летний период | Ежедневно |  |  |
| Уборка газонов зимой | по необходимости |  |  |
| Уборка газонов летом | Ежедневно |  |  |
| Выкашивание газонов | по необходимости |  |  |
| Уборка скошенной травы | по необходимости |  |  |
| Очистка газонов от опавшей листвы | по необходимости |  |  |
| Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |  |  |
| 5. Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства | 42767,4 | 0,68 |
| 6. Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты | 31446,6 | 0,50 |
| 7. Эксплуатация общедомовых приборов учёта, в т. ч. | 64780,0 | 1,03 |
| электрическая энергия | 8805,0 | 0,14 |
| тепловая энергия и горячее водоснабжение | 48427,8 | 0,77 |
| холодное водоснабжение | 7547,2 | 0,12 |
| ИТОГО | 1079153,0 | 17,16 |
| Глава местной администрации МО Виллозское СП В.В. Козырев |

3.

## ПРОЕКТ ДОГОВОРА

управления  многоквартирным домом*

Ленинградская область

Ломоносовский район							«____» _____________ 201__г.

______________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Управляющая организация»», с одной стороны, и

___________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Собственник», (собственник/лицо, принявшее помещение № _________) с другой стороны, далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь положениями следующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации части 1 и 2;

- постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" № 491 от 13 августа 2006 года (с изменениями от 06 мая 2011г);

- постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» №354 от 06 мая 2011 года;

- постановление Правительства РФ «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» № 75 от 6 февраля 2006 года;

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ    ДОГОВОРА

1.1.	Управляющая организация на основании проведенного администрацией МО «Виллозское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (протокол конкурса от «____»____________ 2014 г.),  в течение срока действия договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенному по адресу:

- дер. Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1

предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в данном доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

1.2.	В состав общего имущества согласно Приложения №1 входят помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, а также крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме и обслуживающее более одного помещения.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Управляющая организация обязана:

2.1.1.В течение срока действия настоящего договора предоставлять Собственникам и пользователям помещений коммунальные услуги, отвечающие требованиям, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, приведен в Приложении № 2 к настоящему договору.

2.1.2.В течение срока действия настоящего договора предоставлять услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг, а также объемов работ и услуг, их стоимости за весь период действия настоящего договора содержится в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Изменения в данный перечень работ вносятся путем заключения Сторонами договора дополнительного соглашения на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией указанных в Приложении № 3 обязательств становится невозможным либо нецелесообразным, Управляющая организация обязана выполнять те работы и услуги, выполнение которых возможно в сложившихся условиях, предъявляя собственникам счета на оплату фактически оказанных услуг и выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный настоящим договором (организатором открытого конкурса) должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг.

2.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги лично, либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации, имеющие лицензии на право осуществления соответствующей деятельности (если такая деятельность подлежит лицензированию).

2.1.4. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии, а  также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями помещений.

2.1.5. Организовывать работы по устранению причин аварийных ситуаций.

2.1.6. Участвовать во всех проверках и инспекциях жилищного фонда, проводимых Собственниками, а также в составлении актов о недопоставке или снижении качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, проживающем в обслуживаемом жилищном фонде.

2.1.7. По запросу Собственников выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего договора, разбора жалоб и заявлений, поступающих от населения, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ.

2.1.8. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую документацию на многоквартирный дом, полученную по акту передачи от Собственников либо от организатора конкурса, вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным домом, или одному из Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, при выборе Собственниками непосредственного управления. В случае, если за 30 дней до прекращения договора управления собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не выбран, документы подлежат передаче организатору открытого конкурса по отбору управляющей организации. Передача документов сопровождается составлением в письменной форме соответствующего акта передачи.

2.2.Управляющая организация имеет право:

2.2.1. Оказывать за дополнительную плату  услуги и выполнять работы по договорам, заключаемым с Собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме.

2.2.2. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с Собственников задолженность по оплате коммунальных услуг, а также работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения (общего имущества).

2.2.3. В установленном нормативными актами порядке приостановить предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, которыми допущена просрочка внесения платы за коммунальные услуги.

2.3.Собственник обязан:

2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и санитарном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за свой счет текущий ремонт помещений, соблюдать права и законные интересы других Собственников, технические, противопожарные и санитарные правила содержания дома, а также Правила содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме.

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников и пользователей помещений, либо общему имуществу в многоквартирном доме.

2.3.3. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

2.3.4.В случае, если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды:

2.3.4.1.Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и обслуживающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для опломбирования и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на соответствие записей в платежном документе фактическим показаниям.

2.3.4.2.Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия показаний.

2.3.4.3.Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учета.

2.3.4.4.Вести учет потребляемой холодной и горячей воды.

2.3.4.5.При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом Управляющей организации и сделать отметку в платежном документе.

2.3.5.При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и Управляющую организацию.

2.3.6.Предоставлять Управляющей организации информацию:

-об изменении числа проживающих в течение 2-х дней, в том числе временно проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилые помещения в качестве временно проживающих граждан на срок более 10 дней;

-о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай проведения аварийных работ;

-о предстоящем переустройстве или  перепланировке помещений.

2.3.7.Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей организации и обслуживающих подрядных организаций с предъявлением документа, удостоверяющего личность, для плановых осмотров основных конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерного оборудования, а также для выполнения необходимых ремонтных и аварийных работ.

2.3.8.Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

2.3.9.Не производить без письменного разрешения Управляющей организации:

2.3.9.1. Установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин суммарная мощность которых превышает 2400 Вт либо не предназначенных для использования в домашних условиях, а также дополнительных секций приборов отопления, регулирующих устройств и запорной арматуры.

2.3.9.2. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации.

2.3.9.3.Нарушение существующей схемы учета потребления коммунальных ресурсов (холодной или горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа).

2.4.Собственник имеет право:

2.4.1. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании  физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и жилищного законодательства.

2.4.2.Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

2.5.Права и обязанности граждан, проживающих совместно с Собственниками в принадлежащих им жилых помещениях, осуществляются ими в соответствии со статьей 31 Жилищного кодекса РФ.

2.6. Границы общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и имущества каждого собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. Ответственность за надлежащее техническое и санитарное состояние своего имущества несет каждый собственник помещения.

3.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с условиями Договора обеспечивается денежными средствами, вносимыми Собственниками в счет платы за содержание и текущий ремонт помещения. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги возникает у Собственников с момента начала срока действия настоящего договора. Уклонение собственника от подписания настоящего договора не освобождает собственника от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги. Внесение платы за выполненные Управляющей организацией работы и оказанные услуги отдельным собственникам (не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества) осуществляется в порядке и в размере, установленном соглашением между собственником, заказавшим выполнение соответствующих работ или оказание услуг, и Управляющей организацией.

3.2.Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги для Собственников включает в себя:

- плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечисленные в Приложении № 3 к настоящему договору;

-  плату за коммунальные услуги, перечисленные в Приложении № 2 к настоящему договору.

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения

3.3.1.Собственники несут бремя расходов по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  в соответствии с долями в праве общей долевой собственности на это имущество.

3.3.2.Собственники оплачивают услуги и работы по  содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием их объема и периодичности выполнения устанавливается Приложением № 3 к настоящему договору, на основании результатов проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации.

3.3.3. Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме вопрос о проведении текущего и капитального ремонта общего имущества, предложив порядок выполнения работ, их стоимость,  сроке и начала и окончания, а также о порядке оплаты работ и подготовки проектно-сметной документации. В случае принятия общим собранием собственников помещений решения о проведении ремонта и утверждении предложения, Управляющая организация принимает на себя обязательства выполнить указанные работы. В случае, если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме предложение Управляющей организации будет отклонено, либо принято на иных условиях, Управляющая организация не считается связанной обязательствами по выполнению работ по ремонту общего имущества на отличных от предложенных ею условий.

3.3.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, Собственники вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием собственников, и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным постановлением. В случае неполной оплаты  Собственниками услуг по содержанию и ремонту помещения, и как следствие невозможность осуществления Управляющей организации надлежащего содержания и ремонта внутридомовых инженерных сетей электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения  и конструктивных элементов многоквартирного дома, объем текущего ремонта общего имущества подлежит корректировке (уменьшение/увеличение), исходя из фактического сбора платы за содержание и ремонт помещения.

3.4. Плата за коммунальные услуги.

3.4.1.Размер платы за коммунальные услуги определяется на основании показаний приборов учета, а при их отсутствии – на основании нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

3.4.2.При расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила предоставления коммунальных услуг гражданам в многоквартирных домах, утвержденные и постановлением Правительства РФ.

3.4.3.Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему договору, рассчитывается по тарифам, установленным органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов на территории Ленинградской области, а также решениями и постановлениями органов местного самоуправления МО «Ломоносовский муниципальный район», принятыми ими в пределах своей компетенции.

3.4.5.Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае их оказания с ненадлежащим качеством и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленным постановлением Правительства РФ.

3.5.Порядок внесения платы за помещение и коммунальные услуги.

3.5.1.Плату за помещение и коммунальные услуги Собственники и пользователи помещений вносят Управляющей  организации  путем:

________________________________________________________________________________

3.5.2.Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится ежемесячно до  10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

3.5.3.Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным месяцем:

-для собственников и нанимателей жилых помещений – счета-квитанции;

-для собственников и пользователей нежилых помещений – счета на оплату оказанных услуг и выполненных работ.

3.5.4..При временном отсутствии Собственников и нанимателей, внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном постановлением  Правительства РФ №354 от 06.05.2011г.

3.6. Собственники помещений несут ответственность за своевременность и полноту платежей пользователей помещений.

3.7. Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей организации пени согласно ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации за каждый день просрочки платежа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.Факт нарушения Управляющей организацией условий договора управления должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием собственников, и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным постановлением.

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

4.2. Собственники помещений в многоквартирном доме, а также лица, пользующиеся помещениями, отвечают за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Управляющей организацией в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3. Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права кредитора по отношению к собственнику, допустившему просрочку исполнения обязательств по внесению Управляющей организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги.

4.4. Мерами по обеспечению исполнения обязательств Управляющей организации по настоящему Договору могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется Управляющей организацией

Обеспечение исполнение обязательств по уплате Управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор заключается сроком на 3 (три) года и действует с начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств (протокол конкурса  от «____»____________ 201__ г.) в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75.

5.2. Договор пролонгируется на  3 (три) месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные ст. 164 Жилищного кодекса РФ;

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

5.3.Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:

-при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица;

-на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации при условии письменного предупреждения об этом Управляющей организации  за  60 дней (датой прекращения договора при этом будет считаться день, наступающий через 60 календарных дней со дня получения управляющей организацией письменного извещения о прекращении договора управления);

-на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

6. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

6.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого собственника помещения в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. К числу таких документов относятся:

- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;

- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями;

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема Собственников руководителями и специалистами Управляющей организации.

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность Управляющей организации.

6.2. Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным отчетом управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающем информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

6.3. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении Управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом рассматриваются Управляющей организацией в 30-дневный срок. Собственники вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за их исполнением в Администрацию МО «Виллозское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, а также в уполномоченные органы государственного надзора и контроля.

6.4.В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение, настоящий договор в отношении данного Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве собственности иные помещения в многоквартирном доме.

Новый Собственник становится Стороной настоящего договора путем его подписания.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

-Акт о состоянии общего имущества собственников помещений многоквартирного дома   (Приложение № 1);

-Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам и пользователям помещений (Приложение № 2);

- Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт жилья          (Приложение № 3)

- Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 4)

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Собственник                                                      Управляющая организация

4.

Приложение № 2 проекту Договора управления многоквартирным домом

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений и лицам, принявшим помещения, в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, дер. Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1

- Отопление

- Холодное водоснабжение

- Горячее водоснабжение

- Водоотведение

- Электроснабжение

5.

Срок внесения собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном

доме платы за содержание,  ремонт жилого помещения

и коммунальные услуги

Внесение собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме платы за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги производится ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим (расчетным) месяцем.

6.

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение __________________ Козырев В.В. |
| --- | --- |

«07» апреля 2014 г.

Порядок проведения осмотров

заинтересованными лицами и претендентами

объектов открытого конкурса многоквартирных  жилых  домов расположенных по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, дер. Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1

В соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса проводятся каждые рабочие дни среды, начиная с размещения извещения о проведении конкурса. Осмотры объектов конкурса прекращаются за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Лицо, заинтересованное в проведении осмотров объектов конкурса за два дня до предполагаемого проведения осмотра направляет письменное уведомление о намерении участвовать в осмотре, либо представляет его лично по адресу: 188508, Лениградская область, Ломоносовский район, д. Виллози, дом 8

Осмотр объекта конкурса (далее осмотр) осуществляется с участием:

- лица, уполномоченного организатором конкурса;

- претендента (ов);

- других заинтересованных лиц.

Осмотр производится в соответствии с графиком проведения осмотра объекта конкурса,  в котором указано место и время начала проведения осмотра объекта конкурса.

В случае отсутствия претендента в указанном в графике проведения осмотра месте и времени начала (12:00) проведения осмотра объекта конкурса, осмотр не производится, о чем уполномоченное лицо организатора конкурса делает соответствующую запись в акт проведения осмотра объекта конкурса.

По результатам проведения осмотра уполномоченным лицом составляется акт проведения осмотра объекта конкурса.

Акт проведения осмотра объекта конкурс составляется в единственном экземпляре и хранится у организатора конкурса.

7.

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение __________________ Козырев В.В. |
| --- | --- |

«07» апреля 2013 г.

ГРАФИК  проведения осмотров

заинтересованными лицами и претендентами

объекта открытого конкурса многоквартирных  жилых  домов расположенных  по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, дер. Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1

| Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Место проведения осмотра |
| --- | --- | --- |
| Каждая среда | с 12:00 по 13:00 | Д. Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1 |

8.

Реквизиты банковского счета для перечисления средств

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Сумма обеспечения заявки перечисляется на расчетный счет организатора конкурса:  администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области   г. Санкт- Петербург

БИК                         044106001

\Получатель:           УФК по Ленинградской области (ОФК 11, Местная  администрация Виллозского сельского поселения л/с  05453004680)

ИНН                       4720007582

КПП                       472001001

р/сч                         40302810941063002407

Юридический адрес:

188508 Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,  д. Виллози д.8.

Претендент представляет обеспечение заявки в размере:

по лоту  – № 1 – 4 562,76  руб. (четыре тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 76 копеек).

9.

Требования к участникам открытого конкурса

Участники конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

-	соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многокартирным домом;

-	непроведение в отношении участника конкурса процедуры банкротства либо в отношении претендента – юридического лица  процедуры ликвидации;

-	неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

-	отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу;

-	отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-	внесение претендентом на счет, указанный в информационной карте, средств в качестве обеспечения заявки на учасие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в Извещении о проведении открытого конкурса.

10.

Форма заявки на участие в конкурсе

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

1. Заявление об участии в конкурсе

_____________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица,

_____________________________________________________________________________________________,

данные документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: _______________________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: _____________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского

_____________________________________________________________________________________________.

счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления

многоквартирным домом

_____________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения

_____________________________________________________________________________________________

собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору

_____________________________________________________________________________________________

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт

жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений и лицами, принявшими помещения,  в  многоквартирном доме и нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1)	выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального предпринимателя):_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________________;

2)	документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________________;

3)	документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________________;

4)	копии  документов, подтверждающих соответствие претендента требованию,   установленному  подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом  местного самоуправления  открытого конкурса по отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

_________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________________;

5)	утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации

или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_________________  ____________________________________

(подпись)                    (ф.и.о.)

"_____" _____________ 200___ г.

М.П.

11.

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение __________________ Козырев В.В. |
| --- | --- |

«07» апреля 2014 г.

Инструкция по заполнению формы заявки

на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом:

Конкурс проводится по одному лоту.

Многоквартирный жилой дом расположенный  по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, дер. Малое Карлино, дом 16 «Б», корпус 1

1. Заявку на участие в конкурсе может подать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

2. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в печатном виде. Претендент вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.  Допускается формирование и подача формы «Заявка» отдельным документом на каждый лот.

3 .Заявка составляется на русском языке.

4. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

5. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью претендента (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом, иметь сквозную нумерацию листов. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

6. Документы заявки на участие в конкурсе предоставляются в оригинале либо в установленных конкурсной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

7. Копия документа считается надлежащим образом заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью претендента – индивидуального предпринимателя либо подписью руководителя организации – юридического лица  и скреплена печатью претендента (в случае ее наличия).

8. Претендент помещает заявку на участие в конкурсе в запечатанный внешний конверт и во внутренний конверт.

На  внешнем и внутреннем конверте должно быть указано:

- слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО” с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных конкурсной документацией;

- наименование открытого конкурса (лота);

- наименование  и почтовый адрес организатора конкурса.

На внешнем конверте претендент вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (индивидуальный предприниматель).

Организатор конкурса принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.

На внутреннем конверте необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) претендента, а также его адрес.

9. Срок поступления заявки на участие в конкурсе определяется по дате и времени её регистрации организатором конкурса.

10. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

10.1 сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

10.2 документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления  многоквартирным домом, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

10.3. реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

11. Подаваемая на конкурс заявка может дополнительно содержать следующую информацию:

11.1.Опыт работы в сфере управления многоквартирными домами:

-	сведения о предшествующей деятельности;

-	перечень организаций и предприятий, которым ранее были предоставлены жилищно-коммунальные услуги (с указанием телефонов);

-	согласие претендента ответить на вопросы, связанные с управлением, эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда, включая порядок и условия начисления платежей за оказываемые услуги, принципы финансирования работ, составления планов, бухгалтерской и статистической отчетности.

11.2.Профессионально - квалификационный уровень участника конкурса (с приложением списка персонала с данными о его образовании и стаже работы, в том числе в данной сфере).

11.3.Отзывы заказчиков о предыдущей работе и/или документы, доказывающие способность участника конкурса выполнить должным образом условия договора (в том числе обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, сроки их исполнения, проведение ресурсосберегающих мероприятий).

11.4. Предлагаемые методы и формы организации работы с органом местного самоуправления, подрядчиками, населением.

12. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт претендент. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы претенденту не возвращаются.

12.

Срок подписания договора управления многоквартирным домом

и предоставления обеспечения исполнения обязательств

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию).

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений и лицам, принявшим помещения, в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.

Требования к порядку изменения обязательств сторон

по договору управления многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений и лиц, принявших помещения, в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений и лицам, принявшим помещения, в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация извещает собственников жилых помещений и лиц, принявших помещения, многоквартирного дома о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 дней со дня их наступления путем размещения информации на стендах, иных общественных местах.

14.

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших обязательств по результатам конкурса

Управляющая организация, признанная победителем конкурса, обязана приступить к выполнению обязательств по договору управления многоквартирным домом не позднее 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений и лицам, принявших помещения, в многоквартирном доме проектов договоров управления многоквартирным домом.

15.

Размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств,

реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирными домами

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет:

по лоту  - 183 178,48 руб. (сто восемьдесят три тысячи сто семьдесят восемь рублей 48 копеек).

Исполнение управляющей организацией обязательств перед Собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме по возмещению убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств, по договору управления многоквартирным домом, в возмещению вреда, причиненного общему имуществу предоставляется, в пользу собственников помещений и лиц, принявших помещения, в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций – в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций.

Размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, устанавливается в соответствие с Жилищным кодексом РФ, Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике  №193-п от 06.12.2013, Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике  №206-п от 17.12.2013, Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике  №256-п от 30.12.2013 законодательством Российской Федерации.

Способ обеспечения исполнения обязательств определяется участником конкурса самостоятельно:

-	страхованием ответственности управляющей организации;

-	безотзывной банковской гарантией;

-	залогом депозита.

Собственники помещений и лица, принявшие помещения, в многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за счет предоставленного обеспечения. В случае реализации обеспечения полностью или в части управляющая организация должна гарантировать возобновление обеспечения до установленного настоящим договором размера не более чем за 30-дневный срок.

Обеспечение предоставляется победителем конкурса организатору конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса.

16.

Порядок оплаты собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома собственники и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным собственниками помещений и лицами, принявшими помещения в многоквартирном доме (либо их представителем избранным общим собранием) и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным постановлением.

17.

Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом

Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения и лица, принявшего помещения, в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. К числу таких документов относятся:

-	справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;

-	справки о сумме собранных с Собственников помещений и лиц, принявших помещения, денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

-	справки о наличии и размере задолженности собственников и нанимателей жилых помещений, а также лиц, принявших помещения, перед ресурсоснабжающими организациями;

-	справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

-	сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в т.ч. диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема Собственников и лиц, принявших помещения, руководителями и специалистами Управляющей организации.

Собственники помещений и лица, принявшие помещения, вправе требовать от управляющей организации предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность управляющей организации.

Собственники и лица, принявшие помещения, вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным отчетом Управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

Письменные претензии Собственников и лиц, принявших помещения, о неисполнении или ненадлежащем исполнении Управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом рассматриваются Управляющей организацией в 10-дневный срок. Собственники вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за их исполнением в Администрацию МО «Виллозское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, а также в уполномоченные органы государственного надзора и контроля. Предписания, акты, составленные представителем Администрации МО «Виллозское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, с участием представителя Управляющей организации, являются обязательными для исполнения.

18.

Срок действия договоров управления многоквартирным домом

Договор управления многоквартирным домом заключается сроком на 3 года.

Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:

-	большинство Собственников помещений и лиц, принявших помещения, на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные ст.164 ЖК РФ;

-	товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом;

-	другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о  выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 (один) год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного  установленного договором срока не приступила к его выполнению;

-	другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для  управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

19.

| Утверждаю: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение | Глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение |
| (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, | (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, |
| Козырев Виталий Владимирович________________ | Козырев Виталий Владимирович____________________________ |
| являющегося организатором конкурса, | являющегося организатором конкурса, |
| 188508, ЛО, Ломоносовский р-н, д. Виллози, д. 8 ___ | 188508, ЛО, Ломоносовский р-н, д. Виллози, д. 8 _____________ |
| почтовый индекс и адрес, телефон, | почтовый индекс и адрес, телефон, |
| 326-49-12,__ villozi@inbox.ru_________________ | 326-49-12,__ villozi@inbox.ru______________________________ |
| факс, адрес электронной почты) | факс, адрес электронной почты) |
| «07» апреля 2013 г. ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса № п/п Наименование Ед. изм Количество Цена за ед., руб. Стоимость 1 Энергосбережение путём изготовления и установки металлической двери в тамбурах с целью их герметизации шт. 26000 2 Изготовление и установка решетки для контроля доступа на тех. этажи шт. 17600 3 Изготовление и установка металлических ограждений вокруг газонов пог.м 650 4 Энергосбережение путем замены осветительных установок помещений общего пользования шт. 350 5 Энергосбережение путем замены осветительных установок по периметру дома шт. 3500 6 Услуги по монтажу видеокамер в парадных шт. 20000 10 Услуги по обслуживанию видеокамер шт. 51408 (за период*) 11 Вывоз и утилизация (захоронение) крупногабаритных отходов куб.м 347,0 12 Услуги по подготовке дома к праздникам шт. (1 подъезд) 2413,15 13 Изготовление и установка скамеек возле парадных шт. 2500 14 Установка дверных замков в тех. помещениях шт. 500 15 Услуги по монтажу системы антикоррозийной защиты внутридомовых труб пог.м 12,48 16 Услуги по обслуживанию системы антикоррозийной защиты внутридомовых труб пог.м 74,81 (за период*) 17 Услуги по сезонной регулировке окон шт. 2994,72 (за период*) 18 Услуги по дополнительному благоустройству придомовой территории кв.м 300 121 36300,0 19 Услуги по установке антискользящих покрытий на лестницах кв.м 689,31 20 Замена замков в почтовых ящиках шт. 139 58,61 8146.8 21 Ремонт металлических ограждений, скамеек шт. 4 300,11 1200,4 22 Услуги по дополнительному благоустройству подъездов шт. 4 40000 120000.0 Итого: * Период – срок действия договора (3 года) | «26» декабря 2013 г. ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса № п/п Наименование Ед. изм Количество Цена за ед., руб. Стоимость 1 Энергосбережение путём изготовления и установки металлической двери в тамбурах с целью их герметизации шт. 26000 2 Изготовление и установка решетки для контроля доступа на тех. этажи шт. 17600 3 Изготовление и установка металлических ограждений вокруг газонов пог.м 650 4 Энергосбережение путем замены осветительных установок помещений общего пользования шт. 350 5 Энергосбережение путем замены осветительных установок по периметру дома шт. 3500 6 Услуги по монтажу видеокамер по периметру дома шт. 20000 7 Услуги по монтажу видеокамер в лифтовых холлах шт. 20000 8 Услуги по монтажу одной видеокамер внутри лифтов шт. 20000 9 Услуги по монтажу видеокамер на запасных лестницах шт. 20000 10 Услуги по обслуживанию видеокамер шт. 51408 (за период*) 11 Вывоз и утилизация (захоронение) крупногабаритных отходов куб.м 288,6 12 Услуги по подготовке дома к праздникам шт. (1 подъезд) 2413,15 13 Изготовление и установка скамеек возле парадных шт. 2500 14 Установка дверных замков в тех. помещениях шт. 500 15 Услуги по монтажу системы антикоррозийной защиты внутридомовых труб пог.м 12,48 16 Услуги по обслуживанию системы антикоррозийной защиты внутридомовых труб пог.м 74,81 (за период*) 17 Услуги по сезонной регулировке окон шт. 2994,72 (за период*) 18 Услуги по дополнительному благоустройству придомовой территории кв.м 121 19 Услуги по установке антискользящих покрытий на лестницах кв.м 689,31 20 Замена замков в почтовых ящиках шт. 58,61 21 Ремонт металлических ограждений, скамеек шт. 300,11 22 Услуги по дополнительному благоустройству подъездов шт. 40000 Итого: * Период – срок действия договора (3 года) |

Глава местной администрации

МО Виллозское СП                                                                                                                         В.В. Козырев